建设工程消防竣工验收（含新建、内装修、用途变更）

权利编码：HZ01GA-XK-0022

受理机关：市公安消防局

决定机关：市公安消防局

主办处室：防火处技术科

会办处室：无

法律依据：《中华人民共和国消防法》第十一条

申报对象：公安部106号令规定的大型人员密集场所和其他特殊建设工程范围内的新建、扩建、改建（含用途变更、室内装修）验收

1、建设工程新建、扩建、改建消防竣工验收

（一）提供建设单位盖章的授权委托书原件一份并附受托人身份证复印件；（盖章）

（二）建设单位出具一份要求组织消防验收的原件盖章报告（报告内容须说明建设工程具体概况）

（三）填写《建筑工程消防验收申报表》一份（中华人民共和国公安部印）（盖章）

（四）建设单位组织设计、施工、监理单位消防安全质量验收合格的报告（监理单位出具盖章的“消防安全质量监理报告”原件）；

（五）公安消防机构的审批文件（施工图设计防火审核意见书、装饰工程设计防火审核意见书、其它设计防火审核意见书批复）复印件

（六）消防设计专篇及消防设计变更技术联系单（内容应含盖所有施工图变更的联系单及消防部门的批复内容，非消防审核申报时的自审专篇，应为竣工验收时的消防设计，以文字形式包括变更联系单的日期、内容，由设计院盖原章）复印件

（七）建筑消防设施检测报告原件、建筑消防电气检测报告原件、消防供水管网能力测试报告原件、防雷检测复印件；

（八）施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明复印件；

（九）消防产品确认清单原件（由厂家或经销商盖章），消防产品生产许可证明复印件、建筑防火材料、构件和消防产品质量检验报告、合格证明（须加盖产品生产单位原章）；

（十）有防火性能要求的建筑构件、建筑材料符合国家标准或行业标准的证明文件、出厂合格证、室内装修材料见证取样告知单原件及检验报告原件

（十一）自动消防设施安装、调试记录；地下及隐蔽工程验收记录；消防设施系统调试报告；施工单位出具的消防设施联动测试报告；操作维护管理手册（须提供正本）

（十二）消防控制室值班人员名单及培训记录

（十三）有钢结构需要提供钢结构防火喷涂施工、检验记录原件

（十四）外保温材料检验报告及外保温施工记录

（十五）房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表（借用建委的使用）（盖章原件）

（十六）建筑工程竣工消防验收报告（10页原件）（窗口领取表格）

（十七）建筑、水、电、暖通等竣工图

法定时限：20个工作日

2、建设工程室内装修竣工验收

（一）提供建设单位盖章的授权委托书原件一份并附受托人身份证复印件；（盖章）

（二）建设单位出具一份要求组织消防验收的原件盖章报告（报告内容须说明建设工程具体概况）

（三）填写《建筑工程消防验收申报表》一份（中华人民共和国公安部印）（盖章）

（四）公安消防机构的审批文件（施工图设计防火审核意见书、装饰工程设计防火审核意见书、其它设计防火审核意见书批复）复印件

（五）消防设计专篇及消防设计变更技术联系单（内容应含盖所有施工图变更的联系单及消防部门的批复内容，非消防审核申报时的自审专篇，应为竣工验收时的消防设计，以文字形式包括变更联系单的日期、内容，由设计院盖原章）复印件

（六）建筑消防设施检测报告原件、建筑消防电气检测报告原件

（七）施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明复印件；

（八）消防产品确认清单原件（由厂家或经销商盖原章），消防产品生产许可证明复印件、建筑防火材料、构件和消防产品质量检验报告、合格证明（须加盖产品生产单位公章）；

（九）有防火性能要求的建筑构件、建筑材料符合国家标准或行业标准的证明文件、出厂合格证、室内装修材料见证取样告知单原件及检验报告原件

（十）自动消防设施安装、调试记录；地下及隐蔽工程验收记录；消防设施系统调试报告；施工单位出具的消防设施联动测试报告；操作维护管理手册（须提供正本）

（十一）消防控制室值班人员名单及培训记录复印件

（十二）有钢结构需要提供钢结构防火喷涂施工、检验记录

（十三）建筑工程竣工消防验收报告（10页原件）（窗口领取表格）

（十四）装修平、立、剖及水、电、暖通等竣工图

法定时限：20个工作日

收费情况：无

承诺时限：自建设工程消防竣工验收受理之日起二十个工作日内出具书面审核意见。

发文类型：建设工程消防验收意见书

有效期限：长期

流转程序：窗口受理-指定承办人-承办人审核-技术复核-部门初审-行政审批

窗口编号：H楼2楼56，57，58号窗口

窗口咨询电话：87008648，85085298     传真：85085299

技术科（验收）咨询电话85085315，85085313，85085302，87008571、87008652、85085142